|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 8 к Регламенту процедцры «Обработка обращений клиентов» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Технологическое присоединение к электрическим сетям

+     =

Ниже приведен порядок Ваших действий для быстрого и качественного осуществления технологического присоединения:

| ЧТО? | ГДЕ? | КОГДА |
| --- | --- | --- |
| 1. Необходимо определить ближайшую к Вашему объекту сетевую организацию. Если ближе чем 300 м к Вашему объекту находятся сети (нужного Вам уровня напряжения) двух и более сетевых организаций, Вы вправе подать заявку в любую из них. | Направить запрос о принадлежности сетей в органы местного самоуправления | Орган местного самоуправления обязан предоставить информацию в течение 15календарных дней |
| 2. Сбор требуемых документов, заполнение заявки (по форме) Помогут правильно заполнить заявку и окажут консультацию по сбору требуемых документов по телефону прямой линии энергетиков: 8-800-50-50-115 | Ознакомиться с перечнем требуемых документов и взять форму заявки Вы можете в подразделениях Компании (ЦОК, РЭС, ПО), либо на сайте: www.mrsk-1.ru/client | Время работы и адреса подразделений Компании указаны на обороте |
| 3. Направление в сетевую Компанию письмом с описью вложения 2 экземпляров заявок и комплекта документов | По почте, либо нарочным в подразделение Компании |  |
| Если комплект документов представлен не в полном объеме, либо заявка заполнена неправильно сетевая Компания известит Вас об этом | По почте, либо в подразделении Компании под Вашу роспись | В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки |
| 4. Подписанный со стороны сетевой организации проекта договора ТП будет направлен Вам на рассмотрение. | Подразделение Компании (ЦОК, РЭС, ПО) под Вашу роспись, либо по почте | 30 дней с даты получения заявки сетевой Компанией для физ лиц (до 15 кВт вкл.) и заявителей (до 100 кВт вкл.), для остальных заявителей -15 рабочих дней |
| 5. Изучите полученный договор на предмет наличия разногласий. Направьте в сетевую Компанию либо 1 экземпляр подписанного договора, либо мотивированный отказ и предложения по изменениям | По почте, либо нарочным в подразделение Компании | В течение 30 дней с даты получения договора |
| Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Вами экземпляра в сетевую компанию |
| 6. Вам необходимо разработать проектную документацию (проект/схему внешнего электроснабжения) в границах Вашего земельного участка согласно обязательствам, указанным в договоре (согласно градостроительному законодательству) | Любая проектная организация по Вашему выбору (имеющая лицензию либо свидетельство о допуске к работам) | В сроки, указанные в договоре |
| 7. Проектную документацию для согласования Вы направляете в сетевую компанию | По почте, либо нарочным в подразделение Компании | (после согласования с Вами свяжется сотрудник Компании) |
| 8. Проверенную сетевой компанией проектную документацию Вам необходимо согласовать в Ростехнадзоре (если присоединяемая Вами мощность свыше 100 кВт) | Региональное управление Ростехнадзор |  |
| 9. Выполнение мероприятий в соответствии с техническими условиями (самостоятельно либо с помощью подрядной организации) |  | В сроки, указанные в договоре |
| 10. Уведомить сетевую компанию о готовности к присоединению | По почте, либо нарочным в подразделение Компании | В течение 5 дней с Вами свяжется сотрудник Компании для согласования даты проверки |
| 11. Проверка сетевой организацией выполнения технических условий, а также пломбировка приборов учета Вы получаете: акт выполнения технических условий, акт осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета | По почте, либо в подразделении Компании | В течение 15 календарных дней с даты уведомления Акт либо замечания будут Вам переданы в течение 15 рабочих дней. |
| 12. Вам необходимо подписать акты и один экземпляр направить в Компанию | По почте, либо в подразделении Компании | При получении актов |
| 13. Вы получаете утвержденные сетевой компанией подписанные акты выполнения технических условий, осмотра приборов учета и согласования расчетной схемы учета | По почте, либо в подразделении Компании | В течение 10 рабочих дней с даны получения актов, подписанных Вами |
| 14. Копию акта о выполнении технических условий Вам необходимо предъявить в органы Ростехнадзора (если присоединяемая Вами мощность свыше 100 кВт) | Региональное управление Ростехнадзор |  |
| 15. Осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств представителем Ростехнадзора с участием сетевой организации и Заявителя Вы получаете: акт допуска энергоустановки в эксплуатацию |  | В согласованные Ростехнадзором сроки |
| 16. Фактическое присоединение Вы получаете для подписания: акт о выполнении технологического присоединения, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения эксплуатационной ответственности | + | В согласованные сроки Акты будут Вам переданы в течение 15 календарных дней. |
| 17. Вам необходимо подписать акты и один экземпляр направить в Компанию | По почте, либо в подразделении Компании | При получении актов |
| 18. Вы получаете утвержденные сетевой компанией подписанные акты о выполнении технологического присоединения, разграничения балансовой принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности | По почте, либо в подразделении Компании | В течение 15 рабочих дней с даты получения актов, подписанных Вами |
| 19. С подписанными актами Вам необходимо подать заявку в энергосбытовую компанию на заключение договора энергоснабжения Вы получаете: справку, разрешающую подачу напряжения на энергопринимающие устройства, и договор энергоснабжения | Любая энергосбытовая Компания Вашего региона |  |
| 20. Вы направляете в сетевую Компанию справку, разрешающую подачу напряжения на энергопринимающие устройства и согласовываете дату подачи напряжения | По почте, либо в подразделении Компании |  |
| 21. Подача напряжения |  | В согласованные сроки |

Адреса центров обслуживания клиентов «__энерго» и подразделений компании:

1.

2.

3.

Телефон прямой линии энергетиков:

8-800-5050-115

Более подробно с правилами технологического присоединения можно по ссылке:

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 9 к Регламенту процедуры «Обработка обращений клиентов» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Информация по технологическому присоединению в целях временного (на срок не более 6 месяцев) энергопринимающих устройств для обеспечения электрической энергией передвижных объектов с максимальной мощностью до 100 кВт включительно

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

Для подключения необходимо:

- Подать заявку на технологическое присоединение;

- Заключить договор технологического присоединения;

- Подготовить внутренние сети к приему напряжения;

- Подписать Акты: разграничения балансовой принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, осмотра приборов учета, выполнения технических условий

- Заключить договор с энергосбытовой компанией.

- Представить справку из энергосбытовой организации, разрешающей подачу напряжения на энегопринимающие устройства заявителя.

Сведения необходимые для подачи заявки:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3) место нахождения заявителя;

4) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

5) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

6) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

7) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

8) срок временного присоединения.

К заявке прилагаются следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

## Сроки подготовки проекта договора и ТУ

Срок подготовки проекта договора и Технических условий составляет 15 рабочих дней.

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров - 15 рабочих дней.

Под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

Информация по технологическому присоединению для физических лиц до 15 кВт включительно

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику

Для подключения необходимо:

- Подать заявку на технологическое присоединение ;

- Заключить договор технологического присоединения;

- Подготовить внутренние сети к приему напряжения;

- Подписать Акты: разграничения балансовой принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, осмотра приборов учета, выполнения технических условий

- Заключить договор с энергосбытовой компанией.

- Представить справку из энергосбытовой организации, разрешающей подачу напряжения на энегопринимающие устройства заявителя.

Сведения необходимые для подачи заявки:

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (копии документов);

б) место жительства заявителя;

в) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации

г) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям

д) максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

К заявке прилагаются следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- формы модульных схем технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации, - для заявителей, указанных в подпунктах 1.2. и 1.4.

## Сроки подготовки проекта договора и ТУ

Срок подготовки проекта договора и Технических условий составляет 30 дней.

Срок присоединения к электрическим сетям определяется договором и составляет 6 месяцев (если класс напряжения не выше 20 кВ при условии, что расстояние до объекта не более 300 м. в городах, либо 500 м. в сельской местности).  В иных случаях 1 год.

## Тарифы на технологическое присоединения электроустановок

Для физического лица, подающего заявку на ТП с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно – плата составляет 5,5 МРОТ (550 рублей, с НДС).

Информация по технологическому присоединению для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

Для подключения необходимо:

- Подать заявку на технологическое присоединение ;

- Заключить договор технологического присоединения;

- Подготовить внутренние сети к приему напряжения;

- Подписать Акты: разграничения балансовой принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, осмотра приборов учета, выполнения технических условий

- Заключить договор с энергосбытовой компанией.

- Представить справку из энергосбытовой организации, разрешающей подачу напряжения на энегопринимающие устройства заявителя.

Сведения необходимые для подачи заявки:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3) место нахождения заявителя;

4) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

5) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

6) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

7) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

8) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 100 кВт включительно.

К заявке прилагаются следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

- формы модульных схем технологического присоединения энергопринимающих устройств, утвержденные Министерством энергетики Российской Федерации, - для заявителей, указанных в подпунктах 1.2. и 1.4.

## Сроки подготовки проекта договора и ТУ

Срок подготовки проекта договора и Технических условий составляет 30 дней.

Срок присоединения к электрическим сетям определяется договором и составляет 6 месяцев (если класс напряжения не выше 20 кВ при условии, что расстояние до объекта не более 300 м. в городах, либо 500 м. в сельской местности). В иных случаях 1 год.

## Тарифы на технологическое присоединения электроустановок

Для юридического лица, подающего заявку на ТП с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно – плата составляет 5,5 МРОТ (550 рублей, с НДС).

Информация по технологическому присоединению для юридических лиц максимальная мощность которых составляет

от 100 кВт до 750 кВт

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

Для подключения необходимо:

- Подать заявку на технологическое присоединение ;

- Заключить договор технологического присоединения;

- Подготовить внутренние сети к приему напряжения;

- Подписать Акты: разграничения балансовой принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, осмотра приборов учета, выполнения технических условий

- Заключить договор с энергосбытовой компанией.

- Представить справку из энергосбытовой организации, разрешающей подачу напряжения на энегопринимающие устройства заявителя.

Сведения необходимые для подачи заявки:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3) место нахождения заявителя;

4) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

5) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

6) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

7) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

8) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

9) характер нагрузки (вид производственной деятельности);

К заявке прилагаются следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

## Сроки подготовки проекта договора и ТУ

Срок подготовки проекта договора и Технических условий составляет 15 рабочих дней.

Максимальный срок присоединения к электрическим сетям определяется договором и составляет 1 год (если более короткие роки не предусмотрены инвестиционной программой Филиала или соглашением сторон).

Информация по технологическому присоединению для юридических лиц максимальная мощность которых составляет

от 750 кВт и выше

(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)

Для подключения необходимо:

- Подать заявку на технологическое присоединение ;

- Заключить договор технологического присоединения;

- Подготовить внутренние сети к приему напряжения;

- Подписать Акты: разграничения балансовой принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, осмотра приборов учета, выполнения технических условий

- Заключить договор с энергосбытовой компанией.

- Представить справку из энергосбытовой организации, разрешающей подачу напряжения на энегопринимающие устройства заявителя.

Сведения необходимые для подачи заявки:

1) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

2) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

3) место нахождения заявителя;

4) максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

5) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

6) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

7) заявляемый характер нагрузки (для генераторов – возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

8) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии).

9) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

10) поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям.

К заявке прилагаются следующие документы:

- план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

- однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

- перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

- копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства;

- доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

## Сроки подготовки проекта договора и ТУ

Срок подготовки проекта договора и Технических условий составляет 15 рабочих дней. При сложном характере присоединения указанный срок может быть увеличен до 40 дней.

Срок присоединения к электрическим сетям определяется договором и составляет 2 года, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой Филиала (но не более 4 лет).